第01701章  構造物之一般要求

中華民國94年01月24日行政院農業委員會農水字第0940030270號函發布

1.	通則

1.1	本章概要

本章係規定有關構造物之各種工作及其附屬工作，係對各型構造物詳細施工之要求。構造物之尺寸、高程、位置應依據設計圖或施工圖施工。除設計圖說另有規定外，應適用於各有關之構造物。

1.2	工作範圍

1.2.1	基礎之地質資料

1.2.2	清除場地

1.2.3	路線及高程

1.2.4	施工計畫

1.2.5	竣工前之清理

2.	施工

2.1	準備工作

2.1.1	清除場地

廠商應依照第02231章「清除及掘除」之規定，對所有構造物之場地，清除用地權範圍內之所有樹木、叢林、砍伐樹木所剩之殘幹及廢雜物。

工程進行中，如發現公用或私人之公共管線設備時，其有關拆除或遷移，應依照第02220章「工地拆除」之規定辦理。

2.1.2	基腳底面高程

設計圖所示基腳底面之高程。機關(或監造單位)認為需要時，得通知廠商變更基腳之尺寸或高程。

2.2	施工方法

2.2.1	路線及高程

位於豎曲線或平曲線內之橋梁欄杆及緣石，應依據橋面板之設計高程調整其相對高度以符平整之外觀。如經機關(或監造單位)作上述指示時，廠商應即遵照調整施工。此項調整，廠商不得要求補償或其他給付。構造物之構築，應考慮沉陷問題及拱勢，設計圖所示之高程係竣工後高程。

2.2.2	架設方法

所有混凝土及鋼構造物，廠商所提出施工計畫或工作圖，經機關(或監造單位)認可。

2.3	清理

2.3.1	竣工前之清理

構造物完成時，廠商應徹底清理場地，包括拆除所有臨時性建物、支撐架、樁、木料、設備及廢雜物。廠商應整平及修整所有未使用於回填之餘土及修整橋墩、排架（Bents）、橋台之周圍以及斜坡面。構造物之面板應清掃及清洗潔淨。全部構造物及其場地，均應潔淨並保持良好狀況。

3.	計量與計價

3.1	計量

3.1.1	場地內之清除及掘除，通常係於契約內列有「清除及掘除」項目。契約書內若無「清除及掘除」項目，則其所需費用已包括於有關各構造物單價內不另計量。

3.2	計價

3.2.1	場地內之清除及掘除，通常係於契約內「清除及掘除」項目計價。契約書內若無此「清除及掘除」項目時，則其所需費用已包括於有關各構造物單價內不另計價。

〈本章結束〉