第01523章  施工安全衛生及管理

中華民國94年01月24日行政院農業委員會農水字第0940030270號函發布

1.	通則

1.1	本章概要

說明執行安全衛生業務所需之人員、組織、儀器、設備及其他尚未細列之安全衛生工作項目而依安全衛生法令規章有關規定等所需之一切措施。

1.2	相關準則

安全衛生相關法令規章。

1.3	機關指示

1.3.1	開工前應依安全衛生相關法規建立安全衛生組織及提報安全衛生主管機關相關資料。

1.3.2	如廠商未遵守安全衛生規定時，經機關(或監造單位)有權勒令停工，改善後經經機關(或監造單位)同意始得復工，因停工所造成之一切損失，廠商不得要求任何賠償，經機關(或監造單位)如認為安全衛生管理人員未盡責以確保工地工作安全時，得令撤換之。

2.	產品

2.1	廠商除應依安衛法令規定設置相關安全衛生措施，並至少應準備足夠數量之下列儀器及設備，經常加以維護。

2.1.1	警示燈（含基座及蓄電瓶）

2.1.2	黃色塑膠警示帶

2.1.3	急救設備

(1)	急救箱（含消毒藥、繃帶、合板及其他急救用品）。

(2)	氧氣急救器及氧氣鋼瓶。

(3)	擔架。

2.1.4	個人防護器具

(1)安全帽。 (2)安全帶。 (3)安全索。 (8)	棉手套。

2.1.5	活動廁所：於工地內適當地點設置之。

2.1.6	上述2.1.1~2.1.5依契約書內容項目為準。

3.	施工

3.1	施工方法

3.1.1	各項工作進行時應依安全衛生相關法令規章妥善安排安全衛生措施。

3.1.2	應依勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法實施檢查及檢點。

4.	計量與計價

4.1	計量

依詳細價目表所示計量。

4.2	計價

依詳細價目表所示計價。

〈本章結束〉