第01583章  工程告示牌及工地標誌

中華民國94年01月24日行政院農業委員會農水字第0940030270號函發布

1.	通則

1.1	本章概要

說明工地標誌及工程告示牌設置之有關規定。

1.1.1	工地標誌係為標示工地設置之交通標誌及主要構造物、設備之名稱或里程樁號等。

1.1.2	工程告示牌係為標示工程名稱、工程概要、工期、監造單位、執行單位、廠商、電話、全民督工專線等相關資料。

1.2	工作範圍

1.2.1	本工程開工後，廠商應依機關(或監造單位)指示位置或於明顯處所設立工程告示牌。

1.2.2	標誌應依圖示或機關(或監造單位)指示位置設置於明顯處所。

1.2.3	工地設置之交通標誌依據交通部頒布之「道路交通標誌、標線、號誌設置規則」規定辦理。

2.	產品

2.1	工程告示牌

2.1.1	工程告示牌牌面尺度及材質依照設計圖說尺寸或相關規定設置。

2.1.2	工程告示牌內容以說明工程名稱、工程概要、工期、監造單位、執行單位、廠商、電話、全民督工專線等，並以藍底白字正楷書寫。

2.2	工地標誌

2.2.1	標誌牌牌面

2.2.2	標誌內容以說明主要構造物、設備之名稱或里程樁號等，並以藍底白字正楷書寫。

3.	施工

3.1	工程告示牌

3.1.1	工程告示牌應豎立於明顯位置、施工起點、施工終點或依機關(或監造單位)指示之位置豎立。

3.1.2	除契約另有規定外，工程告示牌需固定於支柱上，支柱之強度需足以支撐工程告示牌之自重。

3.1.3	支柱需埋設於堅固地面或以混凝土為基礎固定之。

3.2	工地標誌

3.2.1	除契約另有規定外，標誌牌需固定於支柱上或牆面上，支柱之強度需足以支撐工地標誌牌之自重。

3.2.2	工地標誌牌支柱需埋設於堅固地面或以混凝土為基礎固定之。固定於牆面之標誌牌，需以適當之方式固定，不得損壞牆面。

3.2.3	在牆面標示時，其牆面應平整。

3.2.4	工程標示樁號時，其樁號間距，除契約另有規定外，依機關(或監造單位)指示辦理。

4.	計量與計價

4.1	計量

4.1.1	工程告示牌、工地標誌依契約詳細價目表計量給付。

4.2	計價

4.2.1	工程告示牌、工地標誌之單價包括材料、製作、運輸及安裝完成所需之一切費用在內，並依照契約詳細價目表計價。

〈本章結束〉